# 附件

# 邵阳市乡镇级千人以上饮用水水源保护区划分方案

| 序号 | 保护区名称 | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域 | 类型 | 水源地现有水厂名称 | 服务城镇 | 规模 | 保护级别 | 保护区范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域 | 陆域 |
| 1 | 新宁县水庙镇新中村山溪水饮用水水源保护区 | 新宁县 | 水庙镇 | 资水-夫夷水 | 河流型 | 新中水厂 | 水庙镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 2 | 新宁县崀山镇自来水厂地下水饮用水水源保护区 | 新宁县 | 崀山镇 | 资水-夫夷水 | 地下水型 | 崀山镇自来水厂 | 崀山镇 | 千人以上 | 一级 | 取水井为中心，半径30米的圆形区域，不超过道路迎心侧路肩。 |
| 二级 | 取水井为中心，半径300米的圆形区域，不超过道路背心侧路肩、水渠（一级保护区除外）。 |
| 3 | 新宁县麻林乡饮水厂地下水饮用水水源保护区 | 新宁县 | 麻林乡 | 资水-夫夷水 | 地下水型 | 麻林乡饮水厂 | 麻林乡 | 千人以上 | 一级 | 取水井为中心，半径30米的圆形区域。 |
| 二级 | / |
| 4 | 新宁县黄金乡桃林村老户背山溪水饮用水水源保护区 | 新宁县 | 黄金乡 | 资水-夫夷水 | 河流型 | 黄金乡自来水厂 | 黄金乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯至源头的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 5 | 新宁县黄金乡桃林村花竹山溪水饮用水水源保护区 | 新宁县 | 黄金乡 | 资水-夫夷水 | 河流型 | 黄金乡自来水厂 | 黄金乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯至源头的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 6 | 新宁县黄龙镇块巴冲山塘饮用水水源保护区 | 新宁县 | 黄龙镇 | 资水-夫夷水 | 湖库型 | 黑山口水厂 | 黄龙镇 | 千人以上 | 一级 | 水塘水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过道路迎水侧路肩、第一重山脊线。 |
| 二级 | / | 水塘汇水区域，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
| 准保护区 | / | 水塘汇水区域（一、二级保护区除外）。 |
| 7 | 新宁县万塘乡高峰村大圳水库引水渠饮用水水源保护区 | 新宁县 | 万塘乡 | 资水-夫夷水 | 河流型 | 万塘乡集中供水工程 | 万塘乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至下游30米的水渠水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米、下边界下延70米的水渠水域。 | 一、二级保护区水域边界沿两岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
| 8 | 新宁县清江桥乡夫夷水饮用水水源保护区 | 新宁县 | 清江桥乡 | 资水-夫夷水 | 河流型 | 清江桥乡自来水厂 | 清江桥乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至下游30米的河道水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米、下边界下延70米的河道水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 9 | 新宁县马头桥镇跃进水库饮用水水源保护区 | 新宁县 | 马头桥 | 资水-夫夷水 | 湖库型 | 马头桥镇水厂 | 马头桥镇 | 千人以上 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过水库大坝迎水侧坝顶、第一重山脊线。 |
| 二 级 | / | 水库汇水区域（一级保护区除外）。 |
| 10 | 新宁县丰田乡供水厂地下水饮用水水源保护区 | 新宁县 | 丰田乡 | 资水-夫夷水 | 地下水 | 丰田乡供水厂 | 丰田乡 | 千人以上 | 一级 | 取水井为中心，半径30米的圆形区域。 |
| 二级 | / |
| 11 | 新宁县高桥镇自来水厂地下水饮用水水源保护区 | 新宁县 | 高桥镇 | 资水-夫夷水 | 地下水 | 高桥镇自来水厂 | 高桥镇 | 千人以上 | 一级 | 取水井为中心，半径30米的圆形区域。 |
| 二级 | / |
| 12 | 新宁县巡田乡巡江村山溪水饮用水水源保护区 | 新宁县 | 巡田乡 | 资水-夫夷水 | 河流型 | 巡田乡集中供水站 | 巡田乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 13 | 新宁县一渡水镇一渡水村山溪水饮用水水源保护区 | 新宁县 | 一渡水镇 | 资水-夫夷水-沙子江 | 河流型 | 一渡水镇希望水厂 | 一渡水镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 14 | 新宁县靖位乡靖位村谭家冲山溪水饮用水水源保护区 | 新宁县 | 靖位乡 | 湘江-紫水河 | 河流型 | 靖位水厂 | 靖位乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 15 | 新宁县靖位乡靖位村塘头岭山溪水饮用水水源保护区 | 新宁县 | 靖位乡 | 湘江-紫水河 | 河流型 | 靖位水厂 | 靖位乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 16 | 新邵县迎光乡水厂地下水饮用水水源保护区 | 新邵县 | 迎光乡 | 资水-石马江-沙渡阁河 | 地下水 | 迎光乡水厂 | 迎光乡 | 千人以上 | 一级 | 沙渡阁河Y017顺水桥处至下游280米的河道水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米，不超过道路迎水侧路肩；取水井为中心，半径为30米的圆形区域，不超过河岸。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯750米、下边界下延70米的河道水域；沙溪和沙渡阁河交汇口处至上游60米的沙溪河道水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
| 17 | 新邵县严塘镇大源村山溪水饮用水水源保护区 | 新邵县 | 严塘镇 | 资水 | 河流型 | 严塘镇大源山供水工程 | 严塘镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 18 | 隆回县高平镇碧山水库饮用水水源保护区 | 隆回县 | 高平镇 | 资水-石马江 | 湖库型 | 高平镇集中供水工程 | 高平镇 | 千人以上 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过水库大坝迎水侧坝顶。 |
| 二级 | / | 水库汇水区域，不超过水库大坝背水侧坝顶（一级保护区除外）。 |
| 19 | 隆回县罗洪镇望云山下湖氹山溪水饮用水水源保护区 | 隆回县 | 罗洪镇 | 资水-石马江 | 河流型 | 罗洪水厂 | 罗洪镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯至源头的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 20 | 隆回县虎形山瑶族乡虎形山村山溪水饮用水水源保护区 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 资水-大洋江 | 河流型 | 虎形山街道集中供水工程 | 虎形山瑶族乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 21 | 隆回县大水田乡水田村山溪水饮用水水源保护区 | 隆回县 | 大水田乡 | 资水-西洋江河 | 河流型 | 大水田乡集中供水工程 | 大水田乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 22 | 隆回县小沙江镇自来水厂地下水饮用水水源保护区 | 隆回县 | 小沙江镇 | 资水-大洋江 | 地下水 | 小沙江镇自来水厂 | 小沙江镇 | 千人以上 | 一级 | 取水井为中心，半径30米的圆形区域。 |
| 二级 | / |
| 23 | 城步苗族自治县白毛坪镇白毛坪村田冲屋溪饮用水水源保护区 | 城步苗族自治县 | 白毛坪镇 | 沅江-巫水 | 河流型 | 白毛坪镇集中供水工程 | 白毛坪镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至挡水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯至源头的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
| 24 | 城步苗族自治县汀坪乡汀坪村山溪水饮用水水源保护区 | 城步苗族自治县 | 汀坪乡 | 沅江-巫水 | 河流型 | 汀坪乡自来水厂 | 汀坪乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至挡水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深至分水岭（一级保护区除外）。 |
| 25 | 城步苗族自治县土桥农场一居委会山溪水饮用水水源保护区 | 城步苗族自治县 | 茅坪镇 | 沅江-巫水-宋溪江 | 河流型 | 土桥农场一居委会供水工程 | 茅坪镇、土桥农场 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至挡水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 取水口以上溪流汇水区域（一级保护区除外）。 |
| 26 | 城步苗族自治县丹口镇下团居委会山溪水饮用水水源保护区 | 城步苗族自治县 | 丹口镇 | 沅江-巫水-扶城河 | 河流型 | 丹口镇下团居委会供水工程 | 丹口镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至挡水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 27 | 邵东市流光岭镇旸升村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 流光岭镇 | 资水-邵水 | 地下水 | 流光岭镇旸升村供水工程 | 流光岭镇 | 千人以上 | 一级 | 取水井所在池塘。 |
| 二级 |  / |
| 28 | 邵东市双凤乡南冲水库饮用水水源保护区 | 邵东市 | 双凤乡 | 资水-邵水 | 湖库型 | 双凤乡第一水厂 | 双凤乡 | 千人以上 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过水库大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩、第一重山脊线。 |
| 二级 | / | 水库汇水区域，不超过水库大坝背水侧坝顶（一级保护区除外）。 |
| 29 | 邵东市团山镇东红村供水工程地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 团山镇 | 资水-邵水 | 地下水 | 团山镇东红村供水工程 | 团山镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至下游30米的河道水域。 | 一级保护区水域沿岸纵深10米；取水井为中心，半径30米的圆形。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米、下边界下延70米的河道水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
| 30 | 邵东市魏家桥镇集中供水工程地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 魏家桥镇 | 资水-邵水 | 地下水 | 魏家桥镇集中供水工程 | 魏家桥镇 | 千人以上 | 一级 | 取水井为中心，半径30米的圆形区域，不超过道路迎心侧路肩、溪岸。 |
| 二级 | / |
| 31 | 洞口县月溪镇鸿程村山溪水饮用水水源保护区 | 洞口县 | 月溪镇 | 资水-平溪江 | 河流型 | 月溪自来水厂 | 月溪镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯至源头的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 32 | 洞口县渣坪乡渣坪村山溪水饮用水水源保护区 | 洞口县 | 渣坪乡 | 资水-平溪江 | 河流型 | 渣坪村集中供水工程 | 渣坪乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯至源头的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 33 | 洞口县罗溪乡罗溪村山溪水饮用水水源保护区 | 洞口县 | 罗溪乡 | 资水-平溪江 | 河流型 | 罗溪乡集中供水工程 | 罗溪乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至下游30米的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米、下边界下延70米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 34 | 洞口县大屋乡马洞村山溪水饮用水水源保护区 | 洞口县 | 大屋乡 | 资水-平溪江-大皮江 | 河流型 | 大屋百界水厂 | 大屋乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯至源头的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 35 | 洞口县古楼乡仙人村山溪水饮用水水源保护区 | 洞口县 | 古楼乡 | 资水-平溪江 | 河流型 | 古楼自来水厂（古石水厂） | 古楼乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 36 | 洞口县江口镇江口村山溪水饮用水水源保护区 | 洞口县 | 江口镇 | 资水-平溪江 | 河流型 | 江口自来水厂 | 江口镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 37 | 洞口县石柱镇石柱村山溪水饮用水水源保护区 | 洞口县 | 石柱镇 | 资水-平溪江 | 河流型 | 石柱自来水厂 | 石柱镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 38 | 洞口县桐山乡椒林村山溪水饮用水水源保护区 | 洞口县 | 桐山乡 | 资水-平溪江-大皮江 | 河流型 | 桐山集中供水工程 | 桐山乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米，不超过迎水侧堤顶。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过背水侧堤脚、第一重山脊线（一级保护区除外）。 |
| 39 | 洞口县长塘乡山龙村山溪水饮用水水源保护区 | 洞口县 | 长塘乡 | 资水-平溪江 | 河流型 | 长塘集中供水工程 | 长塘乡 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 40 | 洞口县茶铺茶场管理区茶铺茶场农村饮水工程地下水饮用水水源保护区 | 洞口县 | 茶铺茶场管理区 | 资水-平溪江 | 地下水 | 茶铺茶场农村饮水工程 | 茶铺茶场管理区 | 千人以上 | 一级 | 取水井为中心，半径为30米的圆形区域，不超过道路迎心侧路肩、水塘。 |
| 二级 | / |
| 41 | 绥宁县红岩镇下匡村鹅卵潭山溪水饮用水水源保护区 | 绥宁县 | 红岩镇 | 资水-蓼水 | 河流型 | 红岩村水厂 | 红岩镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 42 | 绥宁县武阳镇双龙村双干河饮用水水源保护区 | 绥宁县 | 武阳镇 | 资水-蓼水 | 河流型 | 武阳自来水厂 | 武阳镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的河道水域 | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的河道水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 43 | 绥宁县黄土矿镇大湾村狗脑山山溪水饮用水水源保护区 | 绥宁县 | 黄土矿镇 | 资水-蓼水 | 河流型 | 黄土矿自来水厂 | 黄土矿镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 44 | 绥宁县黄土矿镇石溪村农机凹山溪水饮用水水源保护区 | 绥宁县 | 黄土矿镇 | 资水-蓼水 | 河流型 | 黄土矿自来水厂 | 黄土矿镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯至源头的溪流水域 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 45 | 绥宁县唐家坊镇下湾村樟木界山溪水饮用水水源保护区 | 绥宁县 | 唐家坊镇 | 资水-蓼水 | 河流型 | 唐家坊自来水厂 | 唐家坊镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯至源头的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 46 | 绥宁县唐家坊镇下湾村打谷山山溪水饮用水水源保护区 | 绥宁县 | 唐家坊镇 | 资水-蓼水 | 河流型 | 唐家坊自来水厂 | 唐家坊镇 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。 |
| 二级 | 一级保护区边界上溯至源头的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 47 | 双清区渡头桥镇邵水饮用水水源保护区 | 双清区 | 渡头桥镇 | 资水-邵水 | 河流 | 惠民水厂 | 渡头桥镇 | 千人以上 | 一级 | 邵水X019渡头桥处至蔡家洲洲尾的河道水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米，不超过道路迎水侧路肩。 |
| 二级 | 一级保护区上边界上溯670米、下边界下延70米的河道水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |